**Безопасность детских оздоровительных лагерей на контроле сотрудников МЧС Рoссии**

В настоящее время на контроле территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноярскому району регионального МЧС находится 18 объектов отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Красноярского района. Профилактическая работа и подготовка к безопасному отдыху на них ведется ведомством с апреля. Большое внимание в учреждениях традиционно уделяется безопасности.

Сотрудники государственного пожарного надзора обследуют противопожарное состояние лагерей, проводят практические тренировки по эвакуации персонала в случае угрозы, инструктируют по вопросам обеспечения комплексной безопасности. При этом особое внимание уделяется состоянию автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения людей при пожаре, состоянию эвакуационных путей и выходов, а также наличию планов эвакуации при возникновении пожара. Работа по созданию безопасных условий отдыха и оздоровления детей в летний период является одним из приоритетов деятельности МЧС России и находится на особом контроле.

Согласно требованиям ППР запрещается:

Размещать больше 50 детей в зданиях летнего лагеря, если их степень огнестойкости ниже III, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3.

Размещать более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.

Размещать детей в мансардных этажах строительных объектов IV, V степенней стойкости к огню, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3.

Оставлять по окончании работы включенными в электросеть любые электроустановки, оборудование, приборы в помещениях без присутствия дежурного персонала, кроме предназначенного по условиям эксплуатации для этого электрического оборудования, а также входящего в состав автоматической противопожарной защиты, охраны объекта.

Пришкольный (дневного пребывания)

При многих средних учреждениях образования по окончании учебного года, чтобы с толком занять время детей, не выехавших на отдых за пределы городской черты, организуются летние лагеря дневного пребывания.

Хотя в этот период не актуальна пожарная безопасность в учебных кабинетах, библиотеках, книгохранилищах, но учитывая, что в это время проводятся плановые сезонные работы по ремонту инженерных систем жизнеобеспечения школ, неизбежно связанные с электрогазосварочными или паяльными работами; ведется окраска с использованием горючих покрытий, растворителей внутри помещений, меры обеспечения пожарной безопасности не должны планироваться, организоваться по остаточному принципу.

Так, должны оформляться наряды-допуски на выполнение огневых работ, проводиться целевые инструктажи по ПБ с привлеченными сотрудниками ремонтно-строительных организаций по каждому случаю работ с использованием источников пламени, а места их проведения следует тщательно очищать от сгораемых материалов; оснащать противопожарными полотнами/кошмами в качестве экранов, огнетушителями; ограждать предупредительными барьерами.

На территории, в зданиях, сооружениях лагеря запрещается:

-курить, за исключением специально отведенных мест;

-разводить костры, сжигать мусор, устраивать факельные шествия, фейерверки с применением пиротехнических средств и т.п.;

-перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до устройства объездов и других подъездов.

На участок лагеря должно быть не менее двух въездов, выходящих на противоположные дорожные магистрали, для беспрепятственного прибытия пожарных подразделений с разных сторон. На пути движения автотранспорта к лагерю при съезде с основной магистрали, а затем при каждом повороте или разветвлении дороги необходимо устанавливать указатель с наименованием лагеря и расстоянием до него. Дороги на территорию лагеря должны иметь твердое покрытие шириной не менее 4 м, их следует содержать всегда в исправном состоянии и освещать в вечернее и ночное время. Дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам, искусственным и естественным водоисточникам, а также подступы к зданиям, стационарным пожарным лестницам и первичным средствам пожаротушения всегда должны содержаться в исправном состоянии и не загромождаться различными материалами и оборудованием.

Главный Государственный инспектор

по пожарному надзору в Красноярском районе

Р.С. Ажмуллаев

Сектор по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе

администрации муниципального образования

«Красноярский муниципальный район Астраханской области»